Remito a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, Nota de Licitación Pública Nº 01/2022, para ser publicada en el medio de Difusión que Ud. administra, desde el día 09 de Mayo hasta el 20 de Mayo del corriente.

Sin más aprovecho la oportunidad para saludarle muy atte.-

.

MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO

Decreto Nº 169/2022

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2022

Objeto: Adquisición de:

- 69 Artefactos Alumbrado Público LED, Potencia 180W o superior, Flujo Luminoso >23.000 lm, Rendimiento Lumínico min. >130 lm/W y CCT >5000 K.

- 35 Barras de Tubo Negro Circular, Uso Mecánico ø114mm - e:4,10 mm (x 6,40 mts).

- 35 Barras de Tubo Negro Circular, Uso Mecánico ø88,9mm - e:3,65 mm (x 6,40 mts).

- 24 Barras de Tubo Negro Circular, Uso Mecánico ø75mm - e:3,25 mm (x 6,40 mts).

- 24 Barras de Tubo Negro Circular, Uso Mecánico ø60mm - e:3,25 mm (x 6,40 mts).

- 69 Jabalina de Cu ø1/2" x 1,5 mt. con tomacable.

- 2.070 Metros de Cable de Conexión TPR Cu 2 x 2,5 mm2.

- 260 Metros de Cable Preensamblado XLPE Al 2x16mm2.

- 175 Metros de Conductor desnudo 16mm2 Cu.

- 69 Terminales Cu 16mm2.

- 97 Grampas derivación a dientes MN207g.

- 69 Grampa derivación a dientes con porta fusible MN212

- 69 Fusilera Tabaquera Portafusible.

- 69 Fusible Cilíndrico 4A.

- 69 Morsetos Prensacable P/ Ingreso TPR a columna.

destinados a ejecutar las Obras de Iluminación vial en Calles Santa Fe, Rivadavia, Moreno, Sarmiento y Juan XXIII según Ordenanzas N° 1426 y 1427/2022, de la Ciudad de Malabrigo; entrega inmediata y con garantía de fábrica. La Adjudicación se hará por Ítems.-

Presentación de Ofertas: Hasta el día 27 de Mayo de 2022, a las 09:00 hs.-

Fecha de apertura: 27 de Mayo de 2022, a las 10:00 hs.-

Lugar de apertura de sobres: Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Malabrigo, sito en Federico Sigel Nº 798.

Informes y Ventas de Pliegos: Oficinas Municipales, en días hábiles de 07.00 a 12.00 horas. T.E 03482-454021. E-mail: muni.compras@malabrigo.gob.ar

Valor del pliego: Pesos: Seis mil trescientos ($6.300,00)